PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO

O Município de São Benedito torna público para conhecimento de interessados, que está recebendo cotações de preços para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS PANORÂMICOS E TELERRADIOGRÁFICOS PARA ANÁLISE DETALHADA DO COMPLEXO DENTOMAXILAR E ESTRUTURA ÓSSEA FACIAL, COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, visando a formação de orçamento estimado, conforme abaixo:

## À Prefeitura Municipal de São Benedito

## A/C: Central de Compras

| EMPRESA/PESSOA FÍSICA: |  |
| --- | --- |
| CNPJ/CPF: |  |
| ENDEREÇO: |  |
| TELEFONE/E-MAIL: |  |

| ITEM | COD. CATMAT / CATSERV | DESCRIÇÃO | TIPO | UN. DE MEDIDA | QTD. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 373305 | APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO PANORAMICO + TELERRADIOGRAFIA Modos de imagem: Panorâmico e cefalométrico. Sensor: CMOS de alta resolução (75 µm). Tempo de exposição: A partir de 2 segundos para exames panorâmicos e 4 segundos para cefalométricos. Função multifoco: Permite seleção de imagens mais nítidas, reduzindo a necessidade de reexposição. Programas panorâmicos: Inclui 8 modos, como Standard, ortogonal bitewing, TMJ lateral, TMJ PA, TMJ LAT-PA e seios laterais. Recursos adicionais: Posicionamento assistido por laser e sistema de voz para orientação do paciente. Software: Acompanha estação de trabalho com software de processamento de imagens Theia. Alimentação elétrica: Entrada de 100-240V~, potência de 2.2 kVA, frequência de 50/60 Hz. (Especificação própria) | MATERIAL | UNID. | 01 |  |  |
|  | 482463 | COMPUTADOR COM MONITOR Especificações técnicas: computador com tela Full HD LED de no mínimo 24" (resolução 1920x1080), Processador Intel Core I7 de 10ª Geração com cache de 12MB 4GHz ou superior, SSD de 1TB, Memória RAM de no mínimo 16GB (DDR4), Placa de Vídeo Nvidia Geforce RTX 3060 6GB, Fonte 500W RMS, Placa Mãe com no mínimo 04 portas UBS 3.0 e Slot PCI EXPRESS (PCIe), Placa de Rede Dedicada Dual Port Gigabit Ethernet (1000Mb/s), a placa de rede deve ser Off Board, Mouse e Teclado com fio, Sistema Operacional Windows 10 Professional 64-bits. (Especificação própria) | MATERIAL | UNID. | 01 |  |  |
|  | 479840 | ESTABILIZADOR ISOLADOR Especificações técnicas: Estabilizador isolador médico/odontológico, potência 3.000va (3kva), tensão 220v, 3 tomadas. (Especificação própria) | MATERIAL | UNID. | 01 |  |  |

Importa o presente orçamento no valor total de R$

Validade da proposta:

Nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, custos, despesas com taxas, e demais despesas que possam incidir sobre o bem e o serviço licitados, inclusive a margem de lucro.

Mais informações entrar em contato com a Central de Compras da Prefeitura Municipal de São Benedito pelo e-mail: comprasb@hotmail.com ou Telefone: (88) 3626-1347.

________________________-________, _____ de ____________de _________

___________________________

Carimbo e assinatura