PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO

O Município de São Benedito torna público para conhecimento de interessados, que está recebendo cotações de preços para EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR VOLTADOS À ATUALIZAÇÃO ESTRUTURAL E FUNCIONAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, visando a formação de orçamento estimado, conforme abaixo:

## À Prefeitura Municipal de São Benedito

## A/C: Central de Compras

| EMPRESA/PESSOA FÍSICA: |  |
| --- | --- |
| CNPJ/CPF: |  |
| ENDEREÇO: |  |
| TELEFONE/E-MAIL: |  |

| ITEM | COD. CATMAT / CATSERV | DESCRIÇÃO | TIPO | UN. DE MEDIDA | QNT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 615217 | BIOMBO HOSPITALAR Material: Aço Inoxidável Tipo: Sanfonado, Móvel Altura: Cerca De 1,80 M Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto Tipo De Rodízio: Rodízios C/ Freios Características Adicionais: Divisórias Em PVC. | MATERIAL | Unidade | 22 |  |  |
|  | 372632 | NEGATOSCÓPIO Especificação Técnica: Material Estrutura: Chapa Aço Acabamento Superficial Estrutura: Moldura Em Aço Pintado C/ Tratamento Antiferrugem Material Visor: Acrílico Translúcido Comprimento: 70 CM Largura: 42 CM Tensão Alimentação: 220 V Aplicação: C/ 1 Corpo P/ Fixação Em Parede Características Adicionais: Lâmpadas Fluorescentes, Prendedor Radiografia | MATERIAL | Unidade | 10 |  |  |
|  | 414774 | MACA CLÍNICA Especificação Técnica: Material: Tubular Em Ferro Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo Comprimento: Até 2,00 M Largura: Cerca De 0,80 M Altura: Cerca De 1,00 M Componentes 01: Suporte Para Cilindro De O2 Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira Acessórios: Colchonete | MATERIAL | Unidade | 12 |  |  |
|  | 399829 | MESA GINECOLÓGICA Especificação Técnica: Estrutura: Tubo Aço Acabamento Superficial Estrutura: Esmaltado Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin Tipo Movimento: Assento Fixo,Encosto E Apoio Pernas Reclináveis Acabamento Pés: Pés C/ Rodízios E Freios Características Adicionais: 3 Gavetas E 2 Portas Laterais Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado Dimensões: 1,80 X 0,50 X 0,85m | MATERIAL | Unidade | 05 |  |  |
|  | 617877 | ESCADA HOSPITALAR Especificação Técnica: Estrutura em tubo redondo de aço inox; medindo 40x42x38 (axpxl) cm; Dimensões da escada medindo 40x40x40cm; Quantidade de degraus 02; Matéria prima do degrau em chapa de alumínio de 1,20mm; Degrau medindo 13,5x35cm (larg. x comp.); Revestimento do piso em borracha pastilha antiderrapante; Acessórios Pés com ponteiras de plástico. (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 16 |  |  |
|  | 425771 | OTOSCÓPIO Especificação Técnica: Cabeçote Em Policarbonato de Alta Resistencia; Com Visor de Aumento de 3x e Lente Giratória; Com Lâmpada Xenon Halógena Xhl 2,5v (02 Pilhas Aa) Ou Similar; Com Cabo Em Metal Com Revestimento Termoplástico Reforçado, presilha Tipo Clip e Botão Liga/desliga Integrado; Acompanha (m) Especulo (s) 05 Espéculos de 2,5mm e 05 Espéculos de 4,0mm; Acondicionado Em Estojo; (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 25 |  |  |
|  | 329141 | COLPOSCÓPIO Especificação Técnica: Equipamento utilizado para identificação de indícios visíveis de tecido anormal, funcionando como um microscópio binocular iluminado para ampliar a visão do colo uterino, vagina, vulva e de superfícies, sendo indicado para a prevenção do câncer ginecológico. Descrição técnica necessária: Aparelho deve ser de alta resolução, com aumento fixo de 16 vezes. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. Iluminação através da lâmpada halógena 6 v. x 20 w. Objetiva de alta resolução com distância focal de 300 mm. Cabeça óptica estereoscópica com regulagem de altura e distância. Pedestal sobre rodízios. Com entrada para receber Microcâmera para videocolposcopia. Deve possuir garantia de no minimo 1 ano e assistência técnica permanente. | MATERIAL | Unidade | 01 |  |  |
|  | 433858 | DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS DE MESA Tipo: De Mesa Ajuste*: Ajuste Mecânico, Visor Digital, Botão De Controle Material: Gabinete Plástico Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão Faixa Medição: BCF Até Cerca 200 BPM Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor Outros Componentes: Entrada Auxiliar Adicionais: Fone Ouvido (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 23 |  |  |
|  | 433842 | DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS Especificação Técnica: Com Indicador(es) Sonoro, Portátil; Com Controle(s) de Volume, Sensibilidade; Acompanha: Transdutor 10 Mhz, Capa Protetora, Tubo de Gel e Manual; Alimentação: Bateria; Dimensões: 4,5 x 8,5 x 18 Cm, Aprox. Peso de 500 Gramas Aprox.; Inclui: Assistência Tecnica Permanente e Garantia de 12 Meses. (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 30 |  |  |
|  | 389557 | GLICOSÍMETRO Especificação Técnica: Portátil, Com Memoria 500 Resultados e Data, Tela LCD; Na Escala de 10 a 600 Mg/dl para Glicemia; Calibração Automática; Tempo de Teste de 5 Segundos; Alimentação: Bateria de Lítio 3 Volts Tipo Cr 2032; Inclui: Garantia Mínima 12 Meses, Manual de usuário. (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 30 |  |  |
|  | 400781 | CADEIRA DE RODAS Especificação Técnica: Cadeira de Rodas para Adulto; Dobrável Em x Duplo; Chassi Tubular Em Alumínio Perfilado; Assento e Encosto Em Nylon Preto, Regulagem de Altura para Encosto e de Profundidade para Assento; Rodas Traseiras Com Sistema de Encaixe Rápido e Aro de Propulsão Em Alumínio Anodizado; Pneus Em Borracha Macia; Apoio de Braco Removível, Com Ajuste de Altura e Protetor de Roupa Integrado; Apoio de Pés Removível e Rebatível Interna e Externamente, Com Regulagem de Altura; Sem Apoio de Cabeça; Freios Com Acionamento Anterior; Capacidade de Peso de 125kg; (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 23 |  |  |
|  | 482046 | FOCO DE LUZ PARA PREVENÇÃO Especificação Técnica: Tipo: Clínico, Portátil Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 20.000 H; Luminosidade: Cerca De 15.000 Lux; Altura: Altura Ajustável Estrutura 1: Haste Rígida E Parte Superior Flexível Cromadas Rodízios: Base Metálica, C/ Pintura Epóxi, C/ Rodízios (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 15 |  |  |
|  | 429920 | BALANÇA DE BANCADA Especificação Técnica: Tipo Eletronica Digital de Bancada; Visor Em Cristal Liquido; Com Capacidade para Ate 40kg - Precisao de 10 Gramas; Homologada e Com Selo do Inmetro; Medindo Aproximadamente 290x210x70mm; Bivolt 110/220v, 50/60hz; para Pesagens Em Geral; Manual Em Portugues; Garantia Minima de 12 Meses; (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 15 |  |  |
|  | 399821 | MESA DE MAYO Especificação Técnica: Em Aço Inoxidável, Com Bandeja Em Aço Inox, Removível, Tamanho Aproximado de 50 x 35 Cm; Base Tipo Garfo Em Aço Inoxidável, Com 3 Rodízios de 3polegadas de Diâmetro; Medindo 60 x 45 Cm, Altura Ajustável Entre 90 a 140 Cm, Através de Manipulo; Inclui: Garantia de No Mínimo 12 Meses. (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 15 |  |  |
|  | 414732 | MOCHO Especificação Técnica: Material em Aço Inoxidável; Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável; Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim; Diâmetro: Cerca De 40 Cm De Diâmetro; Tipo De Pés: Pés Com 5 Rodízios; Acabamento Dos Rodízios: Termoplástica. (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 23 |  |  |
|  | 455192 | OFTALMOSCÓPIO DIRETO Especificação Técnica: Portátil; Cabo+cabeça; 19 Lentes de 20 a +20 Dioptrias; Seleção de 05 Aberturas; Sist óptico vedad.; Iluminação Por Led Com Vida Útil 20.000 Horas; Ajuste Intensidade; Abertura Campo de Ilumin.. Ajustável; Alimentação: 02 Pilhas Tamanho Aa E/ou Bat. Recarreg. 2,5v; Autonomia de 05 Horas; Acompanha: Estojo para Transporte, Conj. de Pilhas E/ou Carregador Bat., Acond. Em Embalagem Apropriada; Dimensões: Filtro Livre de Vermelho; Estrutura Em Metal e Plástico ABS; Inclui: Manual de Instruções; Garantia Mínima de 12 Meses. (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 19 |  |  |
|  | 445605 | LARINGOSCÓPIO ADULTO Especificação Técnica: Composição 05 lâminas em aço inox e fibra óptica (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 19 |  |  |
|  | 445618 | LARINGOSCÓPIO INFANTIL Especificação Técnica: Composição 03 lâminas em aço inox e fibra óptica. (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 19 |  |  |
|  | 224806 | OXÍMETRO DIGITAL Especificação Técnica: Tipo: Portátil Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L Faixa Temperatura: -5 A 45 °C Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual Características Adicionais: Eletrodo Oxigênio E Bolsa Transporte (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 40 |  |  |
|  | 615388 | ELETROCARDIÓGRAFO Especificação Técnica: Número de canaís: 12, com bateria interna, com memória, com tela LCD, suporte com rodízios, com com laudo interpretativo, com software para exame em computador. Garantia mínima de doze meses. (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 01 |  |  |
|  | 612416 | NEBULIZADOR PORTÁTIL Especificação Técnica: Tipo ultrassônico, uma saída simultânea. (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 30 |  |  |
|  | 410027 | SELADORA Especificação Técnica: Aplicação grau cirúrgico, tipo automática/contínua, controle de temperatura digital. (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 01 |  |  |
|  | 436498 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Especificação Técnica: Material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/fecho em velcro. (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 50 |  |  |
|  | 485444 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL Especificação Técnica: Material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/fecho em velcro. (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 30 |  |  |
|  | 438922 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Especificação Técnica: Tipo duplo, auscultador aço inoxidável. (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 50 |  |  |
|  | 438923 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL Especificação Técnica: Tipo duplo, auscultador aço inoxidável. (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 30 |  |  |
|  | 381067 | ARMÁRIO VITRINE Especificação Técnica: Armário vitrine com 02 portas, em ferro pintado e laterais de vidro. (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 23 |  |  |
|  | 459187 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MOVEL Especificação Técnica: aspirador de secreções elétrico móvel com fluxo de aspiração válvula deseguranção, bateria recarregável bivolt não possui suporte por ser portátil até 3,5l. (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 10 |  |  |
|  | 342067 | MALETA PARA MEDICAMENTOS Especificação Técnica: Material plástico resistente; Tamanho: Extragrande; Capacidade: 18 L; Características Adicionais: Com Alça, Tampa Hermética, Apoio Tubos Coleta, Divisórias. (Especificação própria) | MATERIAL | Unidade | 30 |  |  |

Importa o presente orçamento no valor total de R$

Validade da proposta:

Nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, custos, despesas com taxas, e demais despesas que possam incidir sobre o bem e o serviço licitados, inclusive a margem de lucro.

Mais informações entrar em contato com a Central de Compras da Prefeitura Municipal de São Benedito pelo e-mail: comprasb@hotmail.com ou Telefone: (88) 3626-1347.

________________________-________, _____ de ____________de _________

___________________________

Carimbo e assinatura